
盐城市国投环境技术股份有限公司                                   编号：GTHJ-2026-ZB02

盐城市国投环境技术股份有限公司
三车间一期MVR钢平台修复

及其他零星维修工程
招 标 文 件

招  标  人：盐城市国投环境技术股份有限公司 (公章) 
日      期：2026年 3 月 26 日
第一章   招标公告
1、招标条件
三车间一期MVR钢平台修复及其他零星维修工程已具备实施条件。招标人为盐城市国投环境技术股份有限公司，现对该项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的潜在投标人参与投标。
2、项目概况与招标范围

2.1项目地点：盐城市大丰区海洋经济开发区纬三路。

2.2工程最高投标限价： 9万元  。
2.3工程内容：三车间一期MVR钢平台修复及其他零星维修工程。
2.4工期要求： 30 日历天内完成全部工程内容。

2.5质量要求：符合国家“合格”标准。
2.7招标范围包括但不限于：

三车间一期MVR钢平台修复

（1）拆除生锈的花纹板，40*40*4的方管焊接制作加强筋，防锈处理后玻璃钢花纹板铺设，最后将铺设完的玻璃钢花纹板重新固定可靠，铺设面积约257m2；

（2）钢平台护栏制作(DN40镀锌管制作站柱和横杠、100*4的镀锌板材制作踢脚板、40*3的镀锌板材)：站柱（镀锌管DN40）高1米，间距1米；踢脚板（100*4mm）焊接在护栏站柱和平台板材上；护栏横杆（DN40镀锌管）焊站柱上，40*3mm的挡板焊在横杆与踢脚板之间（2道）；护栏表面油漆（防锈、黑黄警示标记）；

（3）钢梯踏板（镀锌格栅860*260mm）更换及焊接：84块，焊接部分做防锈处理。

其他零星维修工程：

三车间南侧玻璃维修：更换玻璃1m*1.7m 2块、1m*0.6m 1块，含框架；

危化品储罐区盐酸储罐顶部围栏更换：将盐酸储罐顶部围栏和闲置的双氧水储罐顶部围栏拆除后，将闲置的双氧水储罐围栏（不锈钢材质）用吊机吊至盐酸储罐顶部，底部做环氧树脂防腐加厚固定。
3、投标人资格要求：投标人须具有钢结构工程专业承包三级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上资质，并取得有效的安全生产许可证。

4、招标文件发放：开始发放时间：2026年 3 月26日—2026年3月29日17：00时（以北京时间为准）；发放方式：盐城市国投环境技术股份有限公司网站（网址：http://www.guotouep.com/）自行下载。

5、评标办法：合理低价法。

6、本项目严禁挂靠，一经核实挂靠，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

7、联系方式

招 标 人：盐城市国投环境技术股份有限公司 

地    址：盐城市大丰区海洋经济开发区纬三路   

联 系 人：刘爱凤，电话：0515-67896557，手机15151082698（技术联系人：盛荣，手机： 15151082231）
第二章 投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备公开招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.1.2 招标人：盐城市国投环境技术股份有限公司。

1.1.3 招标项目名称：三车间一期MVR钢平台修复及其他零星维修工程。

1.1.4 项目建设地点：盐城市大丰区海洋经济开发区纬三路。

1.2 招标范围、工期和质量标准

1.2.1 招标范围：包括但不限于：

三车间一期MVR钢平台修复：

拆除生锈的花纹板，40*40*4的方管焊接制作加强筋，防锈处理后玻璃钢花纹板铺设，最后将铺设完的玻璃钢花纹板重新固定可靠，铺设面积约为257m2；

钢平台护栏制作(DN40镀锌管制作站柱和横杠、100*4的镀锌板材制作踢脚板、40*3的镀锌板材)：站柱（镀锌管DN40）高1米，间距1米；踢脚板（100*4mm）焊接在护栏站柱和平台板材上；护栏横杆（DN40镀锌管）焊站柱上，40*3mm的挡板焊在横杆与踢脚板之间（2道）；护栏表面油漆（防锈、黑黄警示标记）；

钢梯踏板（镀锌格栅860*260mm）更换及焊接：84块，焊接部分做防锈处理。

其他零星维修工程：
（1）三车间南侧玻璃维修：更换玻璃1m*1.7m 2块、1m*0.6m 1块，含框架。

（2）危化品储罐区盐酸储罐顶部围栏更换：将盐酸储罐顶部围栏和闲置的双氧水储罐顶部围栏拆除后，将闲置的双氧水储罐围栏（不锈钢材质）用吊机吊至盐酸储罐顶部，底部做环氧树脂防腐加厚固定。
1.2.2 施工工期： 30 日历天内完成全部工程内容。

1.2.3 质量要求：符合国家“合格”标准。

1.3 投标人资格要求

1.3.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
资质要求：投标人须具有钢结构工程专业承包三级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上，并取得有效的安全生产许可证。

1.3.2 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人； 
（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）被责令停业的； 

（9）被暂停或取消投标资格的； 

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4 投标保证金、履约保证金

1.4.1 投标保证金数额为人民币壹仟捌佰元整（¥1800.00），各投标人须在投标截止时间前将投标保证金以现金方式交至招标人财务部，招标人开具收据。投标时须提供收据凭证复印件。

1.4.2 投标保证金的退还

1.4.2.1未中标的投标人的投标保证金在评审结束后无息退还。

1.4.2.2中标人的投标保证金自动转为履约保证金。

1.4.2.3投标人出现下列情况之一的，将取消其中标资格，并不予退还其投标保证金。

① 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

② 中标人无正当理由拒绝签订合同；

③ 中标人弄虚作假骗取中标，其他投标虚假、恶意投诉或反映，干扰招投标活动的。

1.4.3 履约保证金：中标单位确认后，其投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金在合同签订完成人员进场施工后无息退还。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8 踏勘现场

1.8.1投标人应自行到工地现场进行踏勘，并主动向招标人了解工程情况，索取投标所需要的资料，了解施工现场区域划分位置。充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等相关要求、任何其它足以影响投标报价的情况；同时要求各投标人自行在工程现场实际踏勘、并将可能发生的相关费用全部考虑到投标报价中。任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不被批准，均由中标人自行承担。 

1.8.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9 分包
本工程必须由中标人自身的施工队伍进场施工，不得进行劳务分包，项目负责人在施工期间必须在场管理。对确需将工程项目的非关键性工程分包或使用劳务分包的，应按相关文件规定执行。坚决禁止无资质或超资质等级企业非法承接工程专业分包、劳务分包业务，在交易活动实施前必须征得招标人同意。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

（1）投标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）投标文件格式；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

投标人领取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清、修改
2.2.1投标人领取招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应在规定时间内向招标人提出，以便澄清。

2.2.2疑问送达时间：2026年3月29日 17：00时前。

2.2.3疑问送达地点：盐城市国投环境技术股份有限公司，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标人应认真仔细阅读招标文件的所有内容，未按招标文件的要求编制的投标文件将被拒绝。投标文件正本1份，副本2份，放入投标文件封袋内。

投标文件应包括的内容：

投标文件封面（格式见附件）；（2）法定代表人身份证明书（格式详见附件）；（3）授权委托书（如委托，格式详见附件）；（4）投标函（格式见附件，允许另附一个详细说明）；（5）已标价工程量清单（格式见附件）；（6）投标人提供符合资格要求且有效的：①营业执照复印件，②资质证书复印件，③项目负责人的职称证书复印件，④投标申请人的委托代理人及投标承诺的项目负责人的养老保险缴费记录证明；（7）招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其他材料。

3.2 投标文件的编制要求

投标人应完全响应招标文件的所有条款、条件和要求，投标文件不得存在任何负偏离、不响应或保留条款。如投标文件对招标文件存在任何实质性偏离或不响应，评标委员会将按无效投标（废标）处理。

3.3投标报价 

3.3.1 投标人应按“工程量清单”的要求填写价格清单。

3.3.2投标人应充分了解完成本工程所必须的附属工程、临时工程、直接和间接成本、利润、税金、风险费、材料费（其中三车间一期MVR钢平台修复的主材格栅板、栏杆钢管、扁铁、踏步板、油漆由招标人提供）、材料损耗、劳务、垃圾清运、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的加固围护、施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标施工组织设计，结合市场情况进行投标报价。

3.3.3 工程必须确保安全，投标人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。

3.3.4 投标人应充分考虑本项目的地理位置及情况，本工程施工过程中遇到的地方矛盾、与其他施工单位的矛盾、运输过程中的各类矛盾均由中标人自行解决，由此发生的费用由中标人自行负责。

3.3.5合同定价方式

本工程采用“固定单价、暂定总价”合同。由招标人提供报价清单格式，列出工程量；投标人参考提供的工程量清单并以施工方案为基础填报相应的综合单价并计算合价。投标人投标时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数和招标人对于资金、工期、质量等要求，并将上述因素所增加的工程成本计入投标报价中，中标后竣工结算时投标时所报的“综合单价”不予调整，工程量按实计算。

3.3.6投标报价统一采用人民币作为计量单位，并且精确到元、角、分。

3.3.7 投标报价的计价方法

本工程投标报价采用“工程量清单计价”法报价。投标人应根据招标人提供的工程量清单计算工程项目的综合单价和合价。工程量清单中每一个子目的单项均需计算并填写单价、合价。投标人对招标人提供的工程量清单如有异议（包括对工程量清单中漏项的疑问），应在收到招标文件后按投标须知中规定的疑问送达时间前以书面形式向招标人提出。各投标人不得对招标人答疑后的工程量清单的序号、项目特征、项目名称、计量单位、工程数量、进行调整。工程结算时，除按合同约定的方法进行调整外，中标单价不作调整。

3.3.8本项目合同计税方法采用增值税一般计税方法，中标人须提供相应的增值税专用发票，工程费用税率为9%。

3.4 投标有效期

3.4.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为30 日。

3.4.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.5投标文件的密封与标志

3.5.1 投标人应将投标文件的封面及应盖章的内容加盖法人章、法定代表人或其委托代理人章印（或签署）后装入投标文件封袋后密封【所有投标文件（包括资质文件、报价文件、电子档）可装入一个封袋也可装入多个封袋】，并在封袋上正确标明工程名称、投标人名称。
3.5.2 所有投标文件装入封袋后必须在封口处密封并加盖单位公章。
3.5.3 投标文件应标明正、副本，正、副本不一致时，以正本为准。
4. 投标文件的递交   
4.1  投标截止时间：投标人必须在2026年3月31日14:30之前，在规定的地点将投标文件递交给招标人，递交地址：盐城市国投环境技术股份有限公司（盐城市大丰区海洋经济开发区纬三路），联系人：刘爱凤，电话：0515-67896557，手机：15151082698。
4.2  投标文件的修改与撤回：投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明"修改"或"撤回"字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

5. 开标

5.1开标时间和地点

5.1.1开标时间：2026 年 3月31日 15：00 时。请投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1.2开标地点：盐城市大丰区海洋经济开发区纬三路，盐城市国投环境技术股份有限公司。
5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

⑴宣布开标纪律；

⑵公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

⑶宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

⑷按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

⑸公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

⑹投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

6. 评标

6.1 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2 评标

评委会按照本招标文件规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

6.3 无效标条款

投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理：

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2、投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

3、如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的； 

4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 

5、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的； 

6、明显不符合技术规范、技术标准的要求的； 

7、未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

7. 合同授予

7.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，并不予退还其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

8. 其他
8.1 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

8.2 本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。

8.3 凡参与本工程投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及最高投标限价等）。

8.4 本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

8.5 本招标文件的解释权归招标人所有。
第三章 评标办法
一、总则

1、为规范本项目评标活动，保证评标工作的公平、公正、科学、择优，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规，结合本项目实际情况，制定本评标办法。

2、本次评标采用合理低价法，评标委员会按照招标文件规定的评审标准，对通过初步评审的投标人进行详细评审，以有效投标文件的评标报价为依据，推荐评标得分最高的为第一中标候选人，依次类推。

3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会严格按照招标文件载明的评审标准、评分细则及定标规则，独立开展评审工作，不受任何单位和个人的非法干预。

4、本评标办法是招标文件的组成部分，对招标人和所有投标人均具有约束力。
二、评审与评分步骤

第一步：初步评审（资格性、符合性审查）

1、投标人资质、营业执照、相关许可证书等是否符合招标文件要求，主体资格合法有效；

2、投标文件密封、签章、格式、有效期是否符合招标文件规定，内容完整无缺失；

3、投标报价是否唯一，无算术错误，不存在低于成本价竞标、串通投标等违法违规情形；

4、投标文件是否实质性响应招标文件的工期、质量、付款方式、施工要求等核心条款，无偏差；

5、投标人无招标文件载明的投标无效情形。

经评审，凡存在以上任何一项不合格的，评标委员会判定为未通过初步评审，直接淘汰，不进入后续详细评分环节。

第二步：详细评审（合理低价打分）

本项目采用百分制评审，仅对投标报价进行打分，报价得分即为最终得分。

报价评分计算规则：

（1）通过初步评审的有效投标文件≤5家时，取所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价；

（2）通过初步评审的有效投标文件＞5家时，去掉一个最高报价、一个最低报价后，取剩余有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。
报价得分计算公式：

价格得分=100-|评标基准价-投标报价|÷评标基准价*100，得分保留小数点后两位。
评标委员会按最终得分由高到低排序，推荐得分最高者为第一中标候选人，依次推荐第二、第三中标候选人。得分相同时，以报价低者优先；报价仍相同时，由评标委员会集体表决确定。

三、评标结果

1、评标委员会完成评审后，出具书面评标报告，列明中标候选人排序。

2、评标报告由评标委员会全体成员签字确认，对评审结果有不同意见的成员应书面说明理由。

3、招标人依据评标委员会推荐的中标候选人依法确定中标人。

4、 中标人确定后依法公示，公示无异议后发出中标通知书，并在规定期限内签订合同。
第四章 合同条款及格式


第一部分 合同协议书

发包人（全称）：  盐城市国投环境技术股份有限公司     

承包人（全称）：                                           

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就三车间一期MVR钢平台修复及其他零星维修工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：  三车间一期MVR钢平台修复及其他零星维修工程。
2.工程地点：  盐城市大丰区海洋经济开发区纬三路 。
3.工程内容：  包括但不限于：

三车间一期MVR钢平台修复：

（1）拆除生锈的花纹板，40*40*4的方管焊接制作加强筋，防锈处理后玻璃钢花纹板铺设，最后将铺设完的玻璃钢花纹板重新固定可靠，铺设面积约257m2；

（2）钢平台护栏制作(DN40镀锌管制作站柱和横杠、100*4的镀锌板材制作踢脚板、40*3的镀锌板材)：站柱（镀锌管DN40）高1米，间距1米；踢脚板（100*4mm）焊接在护栏站柱和平台板材上；护栏横杆（DN40镀锌管）焊站柱上，40*3mm的挡板焊在横杆与踢脚板之间（2道）；护栏表面油漆（防锈、黑黄警示标记）；

（3）钢梯踏板（镀锌格栅860*260mm）更换及焊接：84块，焊接部分做防锈处理。

其他零星维修工程：
（1）三车间南侧玻璃维修：更换玻璃1m*1.7m 2块、1m*0.6m 1块，含框架。

（2）危化品储罐区盐酸储罐顶部围栏更换：将盐酸储罐顶部围栏和闲置的双氧水储罐顶部围栏拆除后，将闲置的双氧水储罐围栏（不锈钢材质）用吊机吊至盐酸储罐顶部，底部做环氧树脂防腐加厚固定。。 

具体以招标人提供的施工图纸为准，参考工程量清单，招标人保留对上述暂定招标内容及范围适当调整的权利。

二、合同工期
计划开工日期：     年     月       日，计划竣工日期：     年     月       日。
工期总日历天数：    日历天。

三、质量标准
符合国家“合格”标准。
  四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；合同价格形式：固定单价、暂定总价合同 。

五、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

六、签订时间
本合同于       年      月      日签订。

   七、签订地点
本合同在                                    签订。

  八、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

    九、合同生效
本合同自                                    生效。

   十、合同份数
本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰  份，承包人执 贰 份。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）
组织机构代码：                      组织机构代码：                

地  址：                            地  址：                     
开户银行：                          开户银行：                   

账  号：                            账  号：                     
第二部分 合同条款
1. 一般约定

1.1法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》及部省市建设主管部门现行的法律、法规。
1.2 标准和规范

适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的现行有关标准、规范及省市有关规定。

1.2.1工程量结算：

工程量按实际完成的工程量结算。最终以发包人审核确认后的工程量为准。

2. 发包人

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工场地与公共道路的通道开通，开工前由发包人配合承包人进行。承包人自行勘探现场，并自行承担相关费用,主动向发包人了解地形情况，索取地质勘探资料，了解施工现场区域划分位置,充分了解工地位置、地形、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况。所有现场的成品保护由承包人负责(包括场地现有的临时围挡拆除及恢复)，损坏的无条件恢复至原状，所发生的一切费用由承包人承担。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

    3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：  按发包人要求提交全套施工资料贰套 。

（2）承包人应履行的其他义务：①承包人必须按规定对施工现场成品进行保护；②承包人必须按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，费用由承包人负责；③承包人在本工程竣工验收后七日内拆除所有临时设施，并清运出现场，费用由承包人负责。否则，如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除。

3.1.1承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：经发包人提出后，承包人拒绝更换的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。

3.1.2 禁止分包的工程包括：本工程发包人谢绝一切形式的挂靠和违法分包，如发现承包人有转包或违法分包行为，限令改正。否则，发包人有权立即终止合同，承包人并负违约责任,并向发包人承担合同总价10%的违约金,及赔偿由此给发包人造成的一切损失。

    4. 工程质量

4.1承包人须严格按照经发包人的设计图纸、质量标准、验收规范等组织施工，接受发包人的检查。

4.2工程质量应达到质量检验评定标准的合格条件，承包人应认真按照所有适用的标准、规范和设计的要求。发包人或其代表以及发包人委托的质量检测部门还可在工程施工期间对工程建设随时进行监督检查，承包人必须配合做好相关工作。前述监督、检查等以不影响工程施工为前提。确保本工程的质量达到及优于本工程所要求的质量目标，发包人将确定一质量检测单位对本工程的质量按国家、江苏省及盐城市的相关规定及标准进行检测，承包人应承诺予以配合。按国家规范检测，承包人相关自检检测费用由承包人自行承担。承包人在施工过程中，合理组织、科学安排，因此延误工期承包人负全部责任。

5. 安全文明施工与环境保护

5.1安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：①本工程必须确保安全，承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非发包人原因，发生的一切问题和责任与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。②承包人进场后，必须服从发包人对施工场地总平面的规划，服从发包人、监理单位的统一调度和指挥。③发包人将不定期对承包人的施工质量、安全、文明施工进行检查，如发现工程现场及生活区内安全、文明施工管理较差，有权要求承包单位整改并通报批评，如发生二次通报批评情况，可按发包人考核制度进行处罚。④承包人在组织施工时需及时清运施工废弃物保持施工场地整洁、交通畅通。服从发包人及相关主管部门的管理要求，施工期间出现因场地清洁、交通不畅等违反文明施工管理规定的情况，所发生的整改费用由承包人承担，同时还需接受发包人每次2000元的违约金。⑤若承包人不能及时整改存在的问题，并影响到工程进度时，发包人有权对承包人处以经济处罚，所发生的费用在支付工程款时扣除。

其它：（1）承包人须按国家、地方相关法律、法规及相关管理规定要求，完成各项安全文明施工管理工作。（2）承包人未按国家、地方相关法律、法规及相关管理规定要求完成安全文明施工管理工作的，发包人有权在应付工程款中扣除招标文件和合同规定的未按要求完成部分的安全文明施工措施管理费用。（3）承包人未按国家及地方相关规定要求完成安全文明管理工程的，须限期改正到位。承包人拒不整改或整改后仍达不到要求的，发包人有权终止施工合同，并委托第三方按国家及地方相关规定进行代为整改，所发生的费用由承包人承担，承包人必须在招标人处罚决定后3日内以现金形式交由发包人。（4）出现非死亡安全问题的，按照合同进行处罚；出现安全事故的，承包人须依法承担相关刑事责任，与发包人无关，并须依法承担给发包人带来的损失。
5.1.2 文明施工

5.1.2.1 承包人必须确保工程安全（施工场地内及施工运输过程中），若发生不安全问题，自行负责处理并承担一切责任，并同时向发包人承担合同价的3%违约金。

5.1.2.2由于承包人疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由承包人支付。

其它：

（1）承包人须按国家、地方相关法律、法规及相关管理规定要求，完成各项安全文明施工管理工作。

（2）承包人未按国家、地方相关法律、法规及相关管理规定要求完成安全文明施工管理工作的，发包人有权在应付工程款中扣除招标文件和合同规定的未按要求完成部分的安全文明施工措施管理费用。

（3）承包人未按国家及地方相关规定要求完成安全文明管理工程的，须限期改正到位。承包人拒不整改或整改后仍达不到要求的，发包人有权终止施工合同，并委托第三方按国家及地方相关规定进行代为整改，所发生的费用由承包人承担，中标人必须在招标人处罚决定后3日内以现金形式交由招标人。

（4）本工程实施期间，施工场地内做到材料堆放有序；施工区域裸露地块、易形成扬尘的建筑材料等均须覆盖处理；生活垃圾、建筑垃圾等日产日清，及时清运出场地，如不能清运出场地的，必须覆盖处理，减少扬尘；其他应严格按照文明工地的要求组织施工。

（5）承包人自行承担工程施工过程中的质量、安全责任。

（6 ）承包人须服从发包人委托的监理单位管理，材料、设备进场提供产品合格证和检验报告，每道工序完成后隐蔽前提请发包人及监理单位验收合格才能进入下一道工序。

6. 工期和进度

6.1 开工

关于承包人提交工程开工报审表的期限：计划开工日期前提交开工报审表或开工报告 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前，承包人自行完善施工用接水、接电及场内外运输、通行所需的条件，由此发生的费用包含在合同价中，发包人不另行增加此项费用。

6.2 工期延误

6.2.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形①一周内非承包人原因停电、停水累计达8小时以上；②发包人未能及时提供施工图纸； ③经发包人确认的不可抗力因素；④合同中约定的或发包人同意工期顺延的其他情况。上述情况必须经发包人书面确认。
6.2.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：开工时间以发包人批准的开工报告日期为准。如遇特殊情况推迟开工，合同工期相应顺延。承包人应按照投标文件承诺的工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工。承包人应按照投标文件承诺的工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工，如承包人无故提出停工、怠工2天以上，发包人有权中止合同，清退出场，已完工程量不予结算。如因承包人原因延误工期的，承包人应承担违约责任，按每拖延一天向发包人承担每天2000元的违约金。如因承包人原因延误送电或未按招标文件约定期限送电的，承包人应承担违约责任，按每拖延一天向发包人承担每天2000元的违约金。如因发包人原因并且符合工程工期顺延的情况，经监理和发包人签证确认后顺延。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 不超过签约合同价的30% 。

7. 材料与设备

7.1承包人采购材料与工程设备：

合同范围内的材料（除三车间一期MVR钢平台修复的主材格栅板、栏杆钢管、扁铁、踏步板、油漆由发包人提供外）均由承包人自行组织采购。凡由承包人采购的材料，承包人应按照设计要求、技术标准及招标文件的约定采购符合上述要求的材料，其他材料样式选型需经过发包人同意。并向发包人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及技术标准要求或规格有差异的，承包人应按发包人要求的时间将不符合要求的材料运出施工场地，重新采购符合要求的材料。若已使用，由承包人负责整改处理，确保达到要求的质量目标。因使用不符合要求的材料对工程造成的损失由承包人负责，由此延误的工期不予顺延。

8. 合同价格、计量与支付

8.1 合同价格形式：固定单价，暂定总价。

综合单价包含的风险范围：包含各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数和发包人对工期、质量等的要求，并计入综合单价，专用条款有约定的除外。承包人已自行对工程施工现场和周围环境进行了踏勘，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
8.2本工程采用“固定单价、暂定总价”的合同，合同实施过程中除招标文件和合同约定允许调整外，其余的综合单价不作调整。

8.3竣工结算时若中标人完成了招标人所要求的且为合同以外的零星工作或发生非中标人责任事件的工程量按现场实际完成的工程量经招标人签证确定。

8.4 工程进度款支付

合同签订完成人员进场施工后支付合同总价的10%；

施工结束经发包人验收合格后12个月内支付至合同总价的95%；
余款作为质量保证金待缺陷责任期满后结清。
    （4）本工程款使用银行现汇或承兑结算，工程费用税率为9%。每次付款前承包人提供相应付款金额的增值税专用发票。按以上付款进度，无任何利息补偿。

承包人不得拖欠农民工工资，在合同约定付款时，承包人应当优先支付农民工工资。若在工程施工过程中、竣工后发生农民工上访讨薪事件，发包人有权对承包人给予处罚。

9. 竣工

9.1竣工验收

1、承包人提供下列齐全的资料后方可申请竣工验收：

1）承包人完成本工程设计和合同约定的各项内容。

2）有竣工图及完整的技术档案和施工管理资料。

3）承包人总包范围内各专业已经通过专项验收。

4）有承包人签署的工程质量保修书。

5）当本工程达到竣工验收条件，承包人完成自评自查工作，填写工程竣工报验单，同时报送完整的竣工资料及竣工验收报告，申请竣工验收。

9.2 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：

1）工程竣工验收前，承包人应完成场地清理（包括施工范围的堆积物，临时生产和生活设施的拆除），并将场地清扫干净。

2）工程竣工验收通过后7天内承包人将竣工工程交付发包人，撤离临时设施、人员、材料和设备，承包人不得以任何理由拖延交付及退场时间。承包人完成撤场并填写工程移交书，经发包人签署后，视为工程移交完毕。承包人逾期未向发包人完成移交手续造成发包人使用时间延误的，视为竣工日期拖延，承包人按竣工日期拖延向发包人支付违约金，并承担由此造成发包人的一切损失。工程竣工验收按备案规定执行。

3）工程移交发包人之前，承包人负责维护。如发包人提前使用，由此造成的损坏所需的维修费用由发包人承担。 

9.3 竣工结算审核

9.3.1 承包人在工程竣工验收合格后，向发包人递交竣工结算书及完整有效的结算资料。

9.3.2完整有效的结算资料包括(如有)：设计变更通知单、现场签证（需经发包人确认、并且符合本合同对签证的流程及时间要求）、会议纪要、工作联系单、工程结算书等。

9.3.3 工程签证必须有配套的经发包人盖章的工作联系单及其他相关资料。如不能完整提供视为承包人放弃此项权利，不予结算。

9.3.4 发包人收到承包人送交的完整有效的结算资料后15天内进行资料核对、造价计算并安排核对工程量和工程造价。如由审计部门直接审核的项目，执行审计部门的安排,如需复审项目，双方要及时配合。

10. 保修

10.1 保修责任

工程保修期为： 三车间一期MVR钢平台修复工程无质保，但施工过程中因乙方未按甲方施工方案施工导致的工程质量缺陷，乙方应在24小时内到达甲方现场并进行免费修复。其他零星维修工程（三车间南侧玻璃维修及危化品储罐区盐酸储罐顶部围栏更换）质保期一年。 

10.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 2天。（应作具体约定：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；承包人不按时派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用由承包人承担。）

11. 违约

11.1承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

承包人在选择材料、设备时，应在满足本项目设计标准、质量和使用要求的前提下，选用同档次的优质优价的产品。招标时，发包人就主要材料设备推荐品牌，承包人须选择发包人推荐品牌其一进行采购，因承包人原因未按发包人推荐品牌采购或使用的，承包人须整改，其发生的一切费用均由承包人承担，工期不予顺延；如已使用且无法整改的，该部分对应的工程按发包人审定价70%计算，同时承包人须承担给发包人造成的一切经济损失，并承担合同价3%违约金。

2)承包人已对现场进行了充分勘察，并将临时施工便道考虑在投标报价中，费用包干，承包人提出与此有关费用的索赔发包人不予支付。

3)承包人已进行现场勘察，并将从发包人指定的水、电接口接至施工现场的水、电等材料及施工费用考虑在投标报价中，费用包干。

4)承包人在投标时已充分考虑在施工期间必须设置醒目的交通安全标志、标牌及警示灯，同时保证道路正常通行。

5)承包人必须到现场进行勘察向发包人了解施工现状，充分考虑本工程施工中可预见或不可预见的情况，各项事宜必须服从发包人安排和管理。

6)承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非发包人原因，发生的一切问题和责任与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。若承包人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。

11.2 因承包人违约解除合同

在本合同履行过程中，如承包人发生如下情形之一，发包人将视承包人严重违约，立即解除合同，冻结专户资金，承包人承担违约责任并承担由此造成的一切损失，承包人在现场的人员无条件退场，承包人在现场的设备和材料无条件供发包人使用，其设备租金和材料价值待法院判决后，如有剩余，在判决书生效后7天内支付。

    ① 不同意本工程合同条件；

 ②停工或拖延施工进度或影响施工质量；

    ③无正当理由，单方面要挟发包人提高合同价款；

④无正当理由，单方面要挟发包人给予某种补偿。

    12. 争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向  盐城  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。
附件1：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：


承包人（全称）：                         
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 三车间一期MVR钢平台修复及其他零星维修工程 订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围为本招标文件三车间一期MVR钢平台修复及其他零星维修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程保修按中华人民共和国国务院279号《建设工程质量管理条例》等法律法规规定执行。

二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，三车间一期MVR钢平台修复工程无质保，但施工过程中因乙方未按甲方施工方案施工导致的工程质量缺陷，乙方应在24小时内到达甲方现场并进行免费修复；其他零星维修工程（三车间南侧玻璃维修及危化品储罐区盐酸储罐顶部围栏更换）的质量保修期为 1年；质量保修期自工程竣工验收合格并交付使用之日起计算。
三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、缺陷责任期

三车间一期MVR钢平台修复工程无质保，但施工过程中因乙方未按甲方施工方案施工导致的工程质量缺陷，乙方应在24小时内到达甲方现场并进行免费修复；其他零星维修工程（三车间南侧玻璃维修及危化品储罐区盐酸储罐顶部围栏更换）缺陷责任期为1年，缺陷责任期自工程通过竣工验收并交付使用之日起计算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

在保修期内，承包人应负责修复工程质量缺陷，并承担因承包人的责任而发生的相应费用。如承包人不及时维修，发包人可委托第三方进行维修。因承包人的责任而发生的相应费用可直接从保修金内扣除，不足部分由承包人补足（若发包人预留保修金已支付完，承包人仍应负责修复工程质量缺陷及相应费用），承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失负赔偿责任。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（盖公章）                                              承包人：（盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）                      法定代表人或其委托代理人：（签字）

地
址：                                            地
址：
   年
月
  日                                      年
月
 日

	本


三车间一期MVR钢平台修复

及其他零星维修工程
投 标 文 件

投标人（公章）：

法定代表人

或授权委托人（签字或盖章）：

     年    月    日
法定代表人身份证明书

单位名称：                                        

单位性质：                                                                 

地    址：                                        

成立时间：           年      月         日 

经营期限：                                       

姓    名：               身份证号：               系(投标人名称)的法定代表人。
特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反两面）粘贴处：
	
	


	
	


投标人(盖章) ：                
日期：        年      月      日

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的            （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （招标人名称）的             项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电话：                    传真：          手机：

委托代理人身份证复印件（正反两面）粘贴处：
	
	


	
	


投标人（盖章）：                 

          法定代表人（签字或盖章）：

                                 日期：        年      月      日

投 标 函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                                 招标文件的全部内容，

我方愿意以人民币（大写）            （¥              元）的总价完成该招标工程，我方保证工程质量达到 合格 标准，工期           日历天。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．本次投标，我单位派出的项目负责人为           ，联系方式（手机）为：          。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺完全响应招标文件的付款方式。

（5）我方承诺施工符合招标文件以及满足施工图相关要求（按图施工）。 

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字或盖章）

地址：                                                        
电话：                                                        
传真：                                                        
邮政编码：                                                   
        年     月     

	三车间一期MVR钢平台修复及其他零星维修工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征及说明
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	三车间一期MVR钢平台修复
	钢平台修复：拆除生锈的花纹板，40*40*4的方管焊接制作加强筋，防锈处理后玻璃钢花纹板铺设，最后将铺设完的玻璃钢花纹板重新固定可靠
	m2
	257
	
	
	按实结算

	2
	
	钢平台护栏制作安装：含站柱、横杆、踢脚板，表面油漆
	项
	1
	
	
	

	3
	
	钢梯踏板更换和焊接，焊接部分做防锈处理，镀锌格栅860*260mm
	块
	84
	
	
	按实结算

	小计
	
	
	
	0
	

	注：以上单价为固定单价，包含人工费、材料费（其中主材格栅板、栏杆钢管、扁铁、踏步板、油漆由发包人提供）、辅材费、运输费、矛盾协调费、加班费、保险费、管理费、垃圾清运、脚手架、机械费、利润、规费、税金等一切费用。

	4
	其他零星维修工程
	三车间南侧玻璃维修:1.7*1m*2块，1m*0.6m*1块
	项
	1
	
	
	

	5
	
	危化品储罐区盐酸储罐顶部围栏更换：围栏利旧，底部做环氧树脂防腐加厚固定
	项
	1
	
	
	

	小计
	
	
	
	0
	

	注：以上单价为固定单价，包含人工费、材料费、辅材费、运输费、矛盾协调费、加班费、保险费、管理费、垃圾清运、脚手架、机械费、利润、规费、税金等一切费用。

	合计
	
	
	
	0
	


投标人(盖章) ：                
日期：        年      月      日

三车间一期MVR钢平台修复方案

钢平台修复，拆除生锈的花纹板，40*40*4的方管焊接制作加强筋，防锈处理后玻璃钢花纹板铺设，最后将铺设完的玻璃钢花纹板重新固定可靠，具体数量如下：

二层铺设面积约:34m2；
四层铺设面积约:102.5m2；
五层铺设面积约:102.5m2；
钢梯转台铺设面积约:18m2。
钢平台护栏制作(DN40镀锌管制作站柱和横杠、100*4的镀锌板材制作踢脚板、40*3的镀锌板材)：

站柱(镀锌管 DN40)高1米，间距1米;

踢脚板(100*4mm)焊接在护栏站柱和平台板材上;

护栏横杆(DN40 镀锌管)焊站柱上，40*3mm 的挡板焊在横杆与脚踢板之间(2道);

护栏表面油漆(防锈、黑黄警示标记)。

三、钢梯踏板(镀锌格栅 860*260mm)更换和焊接:84块，焊接部分做防锈处理。



