检  测  报  告

Test Report

苏方检（委）字第（2604057）号

委托单位：         盐城市国投环境技术股份有限公司

项目名称：                 废水、废气、噪声

检测类别：                     委托检测

报告日期：                    2026.04.08

江苏方露检测科技服务有限公司

Jiangsu Fanglu Testing Technology Service Co., Ltd.

检 测 报 告 说 明

- 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

- 由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构检测结果仅与被测样品有关，仅适用于收到的样品，不对样品来源及采样环节负责。

- 报告内容涂改、增删均为无效；报告附件内容仅供参考，不作证明作用；报告内容无审批签发人签章无效。

- 未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖检验检测专用章予以确认。部分复印无效。

- 未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。

- 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。

- 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。

- 委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。

江苏方露检测科技服务有限公司

地  址：盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园S16栋四层（D）

邮  编：224000

电  话：0515-88318686

传  真：0515-88818686

检 测 报 告

| 受检单位 | 名称 | 盐城市国投环境技术股份有限公司 | 联系人 | 夏万玲 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 | 盐城市大丰区大丰港石化新材料 产业园纬三路南 | 联系方式 | 15061605420 |
| 样品类别 | 废水、废气、噪声 |  | 采样人员 | 沈建林、曹吉、童森、王宪、张金城、董宇安、周钊、唐一鸣、陈奥、刘宁宇 |
| 采样日期 | 2026年03月11日 |  | 分析日期 | 2026年03月11-17日 |
| 检测目的 | 委托检测 |  |  |  |
| 参考依据 | / |  |  |  |
| - 附注 | - 无 |  |  |  |
| 结论 | 检测结果见第2-13页 |  |  |  |
| 编制（陈荣荣）： 一审（张玉芳）： 检测报告专用章 二审（汪 磊）： 签发（王 芳）： 签发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 废 水 检 测 结 果

| 检测点位 |  | 污水排口DW001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | 2603052 FS094001 | 2603052 FS094002 | 2603052 FS094003 | 2603052 FS094004 |
| 采样时间 |  | 2026.03.11 09：08 | 2026.03.11 11：08 | 2026.03.11 13：11 | 2026.03.11 15：11 |
| 样品状态 |  | 浅黄、微浊、弱臭、无油膜 | 浅黄、微浊、弱臭、无油膜 | 浅黄、微浊、弱臭、无油膜 | 浅黄、微浊、弱臭、无油膜 |
| 检测项目 | 单位 | 结果 |  |  |  |
| pH值 | 无量纲 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 |
| 化学需氧量 | mg/L | 114 | 116 | 116 | 113 |
| 悬浮物 | mg/L | 15 | 17 | 17 | 17 |
| 氨氮 | mg/L | 13.4 | 12.2 | 14.3 | 14.5 |
| 总氮 | mg/L | 26.0 | 29.0 | 30.7 | 28.1 |
| 总磷 | mg/L | 0.88 | 0.91 | 0.83 | 0.96 |
| 石油类 | mg/L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L |
| 全盐量 | mg/L | 888 | 864 | 893 | 929 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 28.4 | 28.9 | 29.0 | 28.1 |
| 以 下 空 白 |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 1.依据HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》，当测定结果低于分析方法检出限时，以“方法检出限”加标志位“L”表示。 |  |  |  |  |

- 废 水 检 测 结 果

| 检测点位 |  | 雨水排口DW003 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | 2603052 FS106001 | 2603052 FS106002 | 2603052 FS106003 | 2603052 FS106004 |
| 采样时间 |  | 2026.03.11 09：03 | 2026.03.11 11：03 | 2026.03.11 13：06 | 2026.03.11 15：06 |
| 样品状态 |  | 无色、透明、无臭、无油膜 | 无色、透明、无臭、无油膜 | 无色、透明、无臭、无油膜 | 无色、透明、无臭、无油膜 |
| 检测项目 | 单位 | 结果 |  |  |  |
| pH值 | 无量纲 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 |
| 化学需氧量 | mg/L | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 悬浮物 | mg/L | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 以 下 空 白 |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 无 |  |  |  |  |

有 组 织 废 气 检 测 结 果

| 检测点 | RTO焚烧炉 1#排气筒废气处理设施出口DA001 |  |  |  | 采样日期 |  | 2026.03.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 单位 | 结果 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  |
| 低浓度颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.6 | 1.7 |  | 1.4 |  |
|  | 折算浓度 | mg/m3 | 8.9 | 9.4 |  | 12.7 |  |
| 以 下 空 白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 1.折算浓度：低浓度颗粒物经基准氧含量11%折算。 |  |  |  |  |  |  |

有 组 织 废 气 检 测 结 果

| 检测点 | RTO焚烧炉 1#排气筒废气处理设施出口DA001 |  |  |  | 采样日期 |  | 2026.03.11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 单位 | 结果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  | 平均值 |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.67 | 1.64 |  | 1.56 |  | 1.62 |
|  | 排放速率 | kg/h | 3.53×10-2 | 3.47×10-2 |  | 3.30×10-2 |  | 3.42×10-2 |
| 以 下 空 白 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |

有 组 织 废 气 检 测 结 果

| 检测点 | RTO焚烧炉 1#排气筒废气处理设施出口DA001 |  |  |  | 采样日期 |  | 2026.03.11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 单位 | 结果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  | 平均值 |
| 氟化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | ND | ND |  | ND |  | ND |
|  | 折算浓度 | mg/m3 | ND | ND |  | ND |  | ND |
| 氯化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | 4.21 | 2.67 |  | 2.75 |  | 3.21 |
|  | 折算浓度 | mg/m3 | 23.4 | 14.8 |  | 15.3 |  | 17.8 |
| 以 下 空 白 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - ND表示未检出； - 折算浓度：氯化氢经基准氧含量11%折算。 |  |  |  |  |  |  |  |

有 组 织 废 气 检 测 结 果

| 检测点 | RTO焚烧炉 1#排气筒废气处理设施出口DA001 |  |  |  | 采样日期 |  | 2026.03.11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 单位 | 结果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  | 平均值 |
| 二氧化硫 | 实测浓度 | mg/m3 | ND | ND |  | ND |  | ND |
|  | 折算浓度 | mg/m3 | ND | ND |  | ND |  | ND |
| 氮氧化物 | 实测浓度 | mg/m3 | 37 | 41 |  | 32 |  | 37 |
|  | 折算浓度 | mg/m3 | 206 | 256 |  | 178 |  | 218 |
| 以 下 空 白 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - ND表示未检出； - 折算浓度：氮氧化物经基准氧含量11%折算。 |  |  |  |  |  |  |  |

无 组 织 废 气 检 测 结 果

| 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  | 2026.03.11 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测点位 | 参照点 | 监控点 |  |  |  |
|  |  |  | 厂界上风向G1 | 厂界下风向G2 | 厂界下风向G3 | 厂界下风向G4 | 最大值 |
| 总悬浮颗粒物（颗粒物） | mg/m3 | 第一次 | 0.130 | 0.161 | 0.306 | 0.219 | 0.375 |
|  |  | 第二次 | 0.134 | 0.234 | 0.349 | 0.272 |  |
|  |  | 第三次 | 0.161 | 0.273 | 0.375 | 0.250 |  |
| 臭气 （臭气浓度） | 无量纲 | 第一次 | ＜10 | 15 | 13 | 17 | 19 |
|  |  | 第二次 | ＜10 | 14 | 16 | 19 |  |
|  |  | 第三次 | ＜10 | 17 | 18 | 14 |  |
| 氨 | mg/m3 | 第一次 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.18 |
|  |  | 第二次 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.15 |  |
|  |  | 第三次 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |  |
| 硫化氢 | mg/m3 | 第一次 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
|  |  | 第二次 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 |  |
|  |  | 第三次 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |  |
| 氯化氢 | mg/m3 | 第一次 | ND | ND | ND | ND | ND |  |
|  |  | 第二次 | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 第三次 | ND | ND | ND | ND |  |  |
| 非甲烷总烃 | mg/m3 | 第一次 | 0.10 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.20 |  |
|  |  | 第二次 | 0.10 | 0.18 | 0.17 | 0.14 |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.13 |  |  |
| 以 下 空 白 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.ND表示未检出。 |  |  |  |  |  |  |

无 组 织 废 气 检 测 结 果

| 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  | 2026.03.11 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测点位 | 一车间门外1m处G5 | 一车间门外1m处G6 | 二车间门外1m处G7 | 二车间门外1m处G8 | 三车间门外1m处G9 | 三车间门外1m处G10 |
| 非甲烷总烃 | mg/m3 | 第一次 | 0.85 | 0.91 | 1.02 | 0.31 | 0.55 | 0.99 |
|  |  | 第二次 | 0.86 | 0.99 | 1.06 | 0.31 | 0.55 | 1.00 |
|  |  | 第三次 | 0.86 | 1.07 | 1.04 | 0.32 | 0.54 | 0.99 |
| 以 下 空 白 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

厂 界 噪 声 检 测 结 果

| 所属功能区 | / |  |  | 测量仪器及编号 |  | AWA5688型多功能声级计fljc-209 AWA6022A型 声校准器 fljc-307 DEM6 风向风速表 fljc-142 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 昼间 2026年03月11日 |  |  | 测量时间 |  | 昼间 15时30分至16时30分 |  |  |  |  |
|  | 夜间 2026年03月11日 |  |  |  |  | 夜间 22时01分至22时59分 |  |  |  |  |
| 昼间声级计 校准 | 测量前 93.8 dB（A） |  |  | 天气 |  | 昼间 天气：多云 风速：2.3 m/s |  |  |  |  |
|  | 测量后 93.8 dB（A） |  |  |  |  | 夜间 天气：多云 风速：2.1 m/s |  |  |  |  |
| 夜间声级计 校准 | 测量前 93.8 dB（A） |  |  | 参考限值 |  | 昼间 / dB（A） |  |  |  |  |
|  | 测量后 93.8 dB（A） |  |  |  |  | 夜间 / dB（A） |  |  |  |  |
| 测点位置及 编号 | 主要噪声源 | 测点距声源距离 （米） | 等 效 声 级 dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 昼间 |  |  |  |  | 夜间 |  |  |
|  |  |  | 检测时间 |  | 结果 （修约值） |  | 参考限值 | 检测时间 | 结果 （修约值） | 参考限值 |
| 东侧距南厂界96米N1 | RTO | 20 | 15：31-15：41 |  | 50 |  | / | 22：03-22：13 | 50 | / |
| 北侧距东厂界45米N2 | / | / | 15：45-15：55 |  | 50 |  | / | 22：16-22：26 | 46 | / |
| 西侧距南厂界115米N3 | 排气筒 风机 | 15 | 16：01-16：11 |  | 48 |  | / | 22：32-22：42 | 50 | / |
| 南侧距东厂界50米N4 | RTO | 50 | 16：16-16：26 |  | 51 |  | / | 22：45-22：55 | 43 | / |
| 以 下 空 白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 | - 详细检测点位见测点示意图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检 测 报 告

测点示意图

检 测 报 告

主要检测依据

| 类别 | 检测项目 | 检测依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | / |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
|  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法 HJ 51-2024 | 25mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
| 有组织废气 | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 |
|  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 | - 0.2mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 3mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 3mg/m3 |
|  | 氟化氢 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 HJ 688-2019 | 0.08mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |
| 无组织废气 | 臭气 （臭气浓度） | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 | 10无量纲 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 (2003年)只用：3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法 | 0.001mg/m3 |
|  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 | 0.02mg/m3 |

检 测 报 告

主要检测依据

| 类别 | 检测项目 | 检测依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 总悬浮颗粒物（颗粒物） | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022 只用：中流量采样器 | 0.112 mg/m3 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | / |
| 以 下 空 白 |  |  |  |

检 测 报 告

主要检测设备信息

| 序号 | 编 号 | 名 称 | 型 号 | 检定/校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | fljc-275 | 便携式pH计 | PHBJ-260 | 2026.05.13 |
| 2 | fljc-158 | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 | ZR-3260D型 | 2026.08.31 |
| 3 | fljc-347 | 高低浓度一体式取样管 | RH3036 | 2026.07.20 |
| 4 | fljc-242 | 智能双路烟气采样器 | AC-3072C | 2026.11.05 |
| 5 | fljc-301 | 非甲烷总烃采样器 | DL-6800F型 | / |
| 6 | fljc-221 | 智能综合采样器 | ADS-2062E（2.0） | 2026.06.24 |
| 7 | fljc-222 | 智能综合采样器 | ADS-2062E（2.0） | 2026.06.24 |
| 8 | fljc-224 | 智能综合采样器 | ADS-2062E（2.0） | 2026.06.24 |
| 9 | fljc-227 | 智能综合采样器 | ADS-2062E（2.0） | 2026.06.24 |
| 10 | fljc-385 | 一体式恶臭气体采样器 | RH2072型 | / |
| 11 | fljc-386 | 一体式恶臭气体采样器 | RH2072型 | / |
| 12 | fljc-387 | 一体式恶臭气体采样器 | RH2072型 | / |
| 13 | fljc-388 | 一体式恶臭气体采样器 | RH2072型 | / |
| 14 | fljc-223 | 智能综合采样器 | ADS-2062E（2.0） | 2026.06.24 |
| 15 | fljc-225 | 智能综合采样器 | ADS-2062E（2.0） | 2026.06.24 |
| 16 | fljc-226 | 智能综合采样器 | ADS-2062E（2.0） | 2026.06.24 |
| 17 | fljc-228 | 智能综合采样器 | ADS-2062E（2.0） | 2026.06.24 |
| 18 | fljc-381 | 真空箱气袋采样器 | RH2071i型 | / |
| 19 | fljc-382 | 真空箱气袋采样器 | RH2071i型 | / |
| 20 | fljc-383 | 真空箱气袋采样器 | RH2071i型 | / |
| 21 | fljc-384 | 真空箱气袋采样器 | RH2071i型 | / |
| 22 | fljc-399 | 真空箱气袋采样器 | RH2071i型 | / |
| 23 | fljc-400 | 真空箱气袋采样器 | RH2071i型 | / |
| 24 | fljc-401 | 真空箱气袋采样器 | RH2071i型 | / |
| 25 | fljc-402 | 真空箱气袋采样器 | RH2071i型 | / |
| 26 | fljc-142 | 风向风速表 | DEM6 | 2026.05.13 |
| 备注：无 |  |  |  |  |

检 测 报 告

主要检测设备信息

| 序号 | 编 号 | 名 称 | 型 号 | 检定/校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | fljc-153 | 空盒气压表 | DYM3 | 2027.03.16 |
| 28 | fljc-140 | 温湿度计 | TES-1360A | 2027.03.15 |
| 29 | fljc-305 | 便携式流量压力综合校准装置 | ZR-5411型 | 2027.03.17 |
| 30 | fljc-209 | 多功能声级计 | AWA5688型 | 2026.06.25 |
| 31 | fljc-307 | 声校准器 | AWA6022A型 | 2027.02.04 |
| 32 | fljc-246 | 标准COD消解器 | MX-100 | / |
| 33 | fljc-024 | 电子天平 | ML104T | 2026.06.23 |
| 34 | fljc-111 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9240A | 2026.06.24 |
| 35 | fljc-219 | 紫外可见分光光度计 | T6 新世纪 | 2026.06.23 |
| 36 | fljc-003 | 红外测油仪 | OIL460 | 2026.06.23 |
| 37 | fljc-318 | 溶解氧测定仪 | 4010-1W | 2026.11.20 |
| 38 | fljc-379 | 生化培养箱 | LRH-150 | 2026.06.10 |
| 39 | fljc-022 | 半微量天平 | MS105DU | 2026.06.23 |
| 40 | fljc-125 | 低浓度称量恒温恒湿设备 | JNVN-800s | 2026.06.23 |
| 41 | fljc-033 | 气相色谱仪 | Trace1300（非甲烷总烃） | 2027.06.23 |
| 42 | fljc-034 | 离子色谱仪 | ICS-600 | 2027.06.23 |
| 以 下 空 白 |  |  |  |  |
| 备注：无 |  |  |  |  |

附件1：质量控制结果统计表

附件2：有组织废气参数测试结果

附件3：无组织废气监测气象参数

******报告结束******

附件1

质量控制结果统计表

| 序号 | 检测项目 | 样品类别 | 样品数 （个） | 全程序空白 |  | 平行样检查 |  |  |  | 加标回收检查 |  |  |  |  |  | 有证标准样品/质控样品 |  | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检查数 | 合格数 | 现场平行 |  | 室内平行 |  | 空白加标 |  |  | 样品加标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检查数 | 合格数 | 检查数 | 合格数 | 检查数 | 回收率% | 合格数 | 检查数 | 回收率% | 合格数 | 检测值 (mg/L) | 标准值 (mg/L) |  |
| 1 | pH值 | 废水 | 8 | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 6.88 （无量纲） | 6.898±0.05（无量纲） | 100 |
| 2 | 化学需氧量 |  | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | 149 | 150±2% | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20±5% |  |
| 3 | 悬浮物 |  | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 氨氮 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 1 | 91.5 | 1 | 1.04 | 1.00±10% | 100 |
| 5 | 总氮 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 1 | 93.0 | 1 | 4.71 | 5.00±10% | 100 |
| 6 | 总磷 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 1 | 96.2 | 1 | 0.19 | 0.20±10% | 100 |
| 7 | 石油类 |  | 4 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 8 | 全盐量 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | 1.06×103 | 1000±10% | 100 |
| 9 | 五日生化需氧量 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | 196 | 180-230 | 100 |
| 10 | 低浓度颗粒物 | 有组织废气 | 3 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 11 | 氯化氢 |  | 3 | 2 | 2 | / | / | / | / | 1 | 96.4 | 1 | / | / | / | / | / | 100 |
| 12 | 二氧化硫 |  | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 13 | 氮氧化物 |  | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 14 | 氟化氢 |  | 3 | 1 | 1 | / | / | / | / | 1 | 95.5 | 1 | / | / | / | / | / | 100 |
| 15 | 非甲烷总烃 |  | 3 | 1 | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | 3.33（总烃）、 3.44（甲烷）、 3.26（总烃）、 3.38（甲烷）(mg/m3) | 3.58±10% (mg/m3) | 100 |

附件1（续）

质量控制结果统计表

| 序号 | 检测项目 | 样品类别 | 样品数 （个） | 全程序空白 |  | 平行样检查 |  |  |  | 加标回收检查 |  |  |  |  |  | 有证标准样品/质控样品 |  | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检查数 | 合格数 | 现场平行 |  | 室内平行 |  | 空白加标 |  |  | 样品加标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检查数 | 合格数 | 检查数 | 合格数 | 检查数 | 回收率% | 合格数 | 检查数 | 回收率% | 合格数 | 检测值 (mg/m3) | 标准值 (mg/m3) |  |
| 16 | 臭气 （臭气浓度） | 无组织废气 | 12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 17 | 氨 |  | 12 | 2 | 2 | / | / | / | / | 1 | 98.0 | 1 | / | / | / | / | / | 100 |
| 18 | 硫化氢 |  | 12 | 2 | 2 | / | / | / | / | 1 | 92.0 | 1 | / | / | / | / | / | 100 |
| 19 | 氯化氢 |  | 12 | 2 | 2 | / | / | / | / | 2 | 100-102 | 2 | / | / | / | / | / | 100 |
| 20 | 总悬浮颗粒物（颗粒物） |  | 12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 21 | 非甲烷总烃 |  | 30 | 2 | 2 | / | / | 4 | 4 | / | / | / | / | / | / | 3.31（总烃）、 3.45（甲烷）、 3.36（总烃）、 3.49（甲烷） | 3.58±10% | 100 |
| 22 | 工业企业厂界环境噪声 | 噪声 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 以 下 空 白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

有组织废气参数测试结果（低浓度颗粒物）

| 检测点 | RTO焚烧炉 1#排气筒废气处理设施出口DA001 |  |  |  |  | 采样日期 |  | 2026.03.11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参 数 测 试 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 | 结果 |  |  | 单位 | 参数 | 结果 |  |  | 单位 |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 排气筒高度 | 35 |  |  | m | 截面积 | 1.7671 |  |  | m2 |
| 动压 | 12 | 13 | 14 | Pa | 含湿量 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | % |
| 静压 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | kPa | 含氧量 | 19.2 | 19.2 | 19.9 | % |
| 烟温 | 19.3 | 20.1 | 20.8 | ℃ | 烟气流量 | 22839 | 24111 | 24811 | m3/h |
| 流速 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | m/s | 标干流量 | 21136 | 22166 | 22704 | m3/h |

有组织废气参数测试结果（非甲烷总烃）

| 检测点 | RTO焚烧炉 1#排气筒废气处理设施出口DA001 |  |  | 采样日期 | 2026.03.11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参 数 测 试 结 果 |  |  |  |  |  |  |
| 参数 | 结果 | 单位 | 参数 | 结果 |  | 单位 |
| 排气筒高度 | 35 | m | 截面积 | 1.7671 |  | m2 |
| 动压 | 12 | Pa | 含湿量 | 2.1 |  | % |
| 静压 | -0.04 | kPa | 含氧量 | 19.2 |  | % |
| 烟温 | 19.3 | ℃ | 烟气流量 | 22839 |  | m3/h |
| 流速 | 3.6 | m/s | 标干流量 | 21136 |  | m3/h |

附件2（续）

有组织废气参数测试结果（氟化物、氯化氢）

| 检测点 | RTO焚烧炉 1#排气筒废气处理设施出口DA001 |  |  | 采样日期 | 2026.03.11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参 数 测 试 结 果 |  |  |  |  |  |  |
| 参数 | 结果 | 单位 | 参数 | 结果 |  | 单位 |
| 排气筒高度 | 35 | m | 截面积 | 1.7671 |  | m2 |
| 动压 | 13 | Pa | 含湿量 | 2.4 |  | % |
| 静压 | -0.06 | kPa | 含氧量 | 19.2 |  | % |
| 烟温 | 20.1 | ℃ | 烟气流量 | 24111 |  | m3/h |
| 流速 | 3.8 | m/s | 标干流量 | 22166 |  | m3/h |

有组织废气参数测试结果（二氧化硫、氮氧化物）

| 检测点 | RTO焚烧炉 1#排气筒废气处理设施出口DA001 |  |  |  |  | 采样日期 |  | 2026.03.11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参 数 测 试 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 | 结果 |  |  | 单位 | 参数 | 结果 |  |  | 单位 |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 排气筒高度 | 35 |  |  | m | 截面积 | 1.7671 |  |  | m2 |
| 动压 | 12 |  |  | Pa | 含湿量 | 2.1 |  |  | % |
| 静压 | -0.04 |  |  | kPa | 含氧量 | 19.2 | 19.4 | 19.2 | % |
| 烟温 | 19.3 |  |  | ℃ | 烟气流量 | 22839 |  |  | m3/h |
| 流速 | 3.6 |  |  | m/s | 标干流量 | 21136 |  |  | m3/h |

附件3

无组织废气监测气象参数

| 采样日期 | 测定时间 | 气温 （℃） | 相对湿度（%） | 气压 （kPa） | 风速 （m/s） | 风向 | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.03.11 | 10：00 | 9.1 | 68.7 | 102.5 | 2.2 | 东南 | 多云 |
|  | 12：00 | 10.4 | 65.3 | 102.5 | 2.6 | 东南 | 多云 |
|  | 14：00 | 10.8 | 61.1 | 102.3 | 2.4 | 东南 | 多云 |